г. ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В случае возникновения пожара или его признаков (задымленности, запаха горения, тления различных материалов и т.д.) каждый сотрудник обязан - Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» - четко назвать адрес поликлиники: улица 6 дом 1; - место возникновения пожара; - что горит и чему пожар угрожает; - какая угроза создается людям; - сообщить свою должность и фамилию; - номер телефона с которого звоните. - Дать сигнал тревоги, сообщить в регистратуру. - Принять немедленные меры по эвакуации людей. Эвакуацию начать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. - Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. - По возможности организовать эвакуацию товарно-материальных ценностей, не подвергая свою жизнь опасности. - Для встречи пожарной команды выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, где очаг пожара, где пожарный гидрант, сколько осталось не эвакуированных людей, и в каких помещениях они находятся. Примечание: Необходимо воздержаться от открывания окон и дверей, а также разбивания стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна, так как приток кислорода способствует быстрому распространению огня.